Arbeitshilfe der Bundesapothekerkammer

zur Qualitätssicherung

**FORMBLATT**

* Qualitätskontrollkarte zur internen Qualitätssicherung der Blutuntersuchungen in der patientennahmen Sofortdiagnostik

Stand der Revision: 26.11.2020

 **Leitlinie:**

Physiologisch-chemische Untersuchungen – Durchführung der Blutuntersuchungen

**Qualitätskontrollkarte zur internen Qualitätssicherung der Messgeräte zur Blutuntersuchung**

Apothekenstempel

**Blutmessgerät:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Gemessener Blutparameter (Analyt):**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Seriennummer:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Einheit:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Messmethode:** □ elektrochemisch □ photometrisch **Probenmaterial:**  □ künstl. wässr. Kontrolllsg. □ aus humanem/tierischem Material

|  |  |
| --- | --- |
| **Benutzungstägliche Reinigung** **Benutzungstägliche Gerätekontrolle:*** **automatische Selbstkontrolle** des Gerätes beim Einschalten/Einführen des Teststreifens (keine weitere Dokumentation der Gerätekontrolle nötig)
* **elektronische / physikalische Kontrolle ,** z. B. Geräte-Check-Streifen/Optiktestkassette
 | **Kontrollprobeneinzelmessung:** |
| < 7 Bestimmungen des Analyten in Kapillarblut pro Kalenderwoche: 🞎 mind. 1x wöchentlich |
| 7 – 15 Bestimmungen des Analyten in Kapillarblut pro Kalenderwoche: 🞎 mind. 1x benutzungstäglich |
| > 15 Untersuchungen des Analyten in Kapillarblut pro Kalenderwoche: 🞎 mind. 2x benutzungstäglich |
| **KW** | **Mo** | **Di** | **Mi** | **Do** | **Fr** | **Sa** | Datum/Uhrzeit | Teststreifen-charge | Name der Kontrollprobe und Charge | Kontrollprobenmeswert(Einheit) | Zielwert der Kontrollprobe (Einheit) | Prozentuale Abweichung/ zulässige Abweichung nach RiliBÄK | Ergebnis entspricht | Freigabe | Name |
|  | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK |  |  |  |  |  |  |  | 🞏 ja🞏 nein | 🞏 ja🞏 nein |  |
| Name | Name | Name | Name | Name | Name |  |  |
|  | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK |  |  |  |  |  |  |  | 🞏 ja🞏 nein | 🞏 ja🞏 nein |  |
| Name | Name | Name | Name | Name | Name |  |  |
|  | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK |  |  |  |  |  |  |  | 🞏 ja🞏 nein | 🞏 ja🞏 nein |  |
| Name | Name | Name | Name | Name | Name |  |  |
|  | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK |  |  |  |  |  |  |  | 🞏 ja🞏 nein | 🞏 ja🞏 nein |  |
| Name | Name | Name | Name | Name | Name |  |  |
|  | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK | 🞏 OK🞏 NOK |  |  |  |  |  |  |  | 🞏 ja🞏 nein | 🞏 ja🞏 nein |  |
| Name | Name | Name | Name | Name | Name |  |  |